## Лист1
О техническом состоянии сетей
ООО "Димитровградская сетевая компания Парк" 2020 года
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | × | ТП | ТП-28 Куйбышева, 34 | 0,38 | 14:00 2020.04.26 | 17:00 2020.04.26 | А | 3 | ТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
2 | × | ТП | РП ул. Мостовая, 20 | 0,38 | 10:40 2020.04.28 | 15:30 2020.04.28 | А | 4,10 | ТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
3 | × | ТП | ТП-23 ул.Калугина, 48 | 0,38 | 07:30 2020.05.01 | 13:00 2020.05.01 | А | 5,5 | ТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
4 | × | ТП | ТП-1098 Новоселки, ул. Полевая | 0,38 | 11.00 2020.05.21 | 15.00 2020.05.21 | А | 4 | ТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
5 | × | КТП | КТП 62 ул. Марфина, 14Б | 0,38 | 08.00 2020.06.25 | 16.00 2020.06.25 | А | 8 | КТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
6 | × | КТП | КТП 227 ул.Западная, 12 | 0,38 | 08.00 2020.07.08 | 18.00 2020.07.08 | А | 10 | КТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
7 | × | КТП | КТП 256 ул.Западная, 12 | 0,38 | 08.00 2020.07.08 | 16.00 2020.07.08 | А | 8 | КТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
8 | × | КТП | КТП 227 ул.Западная, 12 | 0,38 | 08.00 2020.07.08 | 16.00 2020.07.08 | А | 8 | КТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
9 | × | КТП | КТП 1497 р.п.Мулловка | 0,38 | 09.00 2020.07.14 | 16.00 2020.07.14 | А | 7 | КТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
10 | × | КТП | КТП-252 Тараканова 67,Б | 0,38 | 08.00 2020.07.22 | 16.00 2020.07.22 | А | 8 | КТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
11 | × | КТП | КТП-282 Тараканова 71 | 0,38 | 08.00 2020.07.22 | 16.00 2020.07.22 | А | 8 | КТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
12 | × | ГКТП | ГКТП-296 ул. Бакаева, 1А | 0,38 | 08.00 2020.07.22 | 16.00 2020.07.22 | А | 8 | ГКТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
13 | × | ТП | ТП-28 Куйбышева, 34 | 0,38 | 11.00 2020.08.02 | 12.00 2020.08.02 | А | 1 | ТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
14 | × | КТП | КТП 62 ул. Марфина, 14Б | 0,38 | 09.00 2020.09.23 | 18.00 2020.09.23 | В | 9 | КТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
15 | × | КТП | КТП 62 ул. Марфина, 14Б | 0,38 | 09.00 2020.09.24 | 18.00 2020.09.24 | В | 9 | КТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
16 | × | ТП | ТП-107 пр. Автостроителей, 91/5 | 0,38 | 17.30 2020.11.11 | 19.00 2020.11.11 | В | 1,5 | ТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
17 | × | ТП | ТП-170 ул.Западная,20 А | 0,38 | 13.00 2020.12.28 | 16.00 2020.12.28 | В | 3 | ТП | [14 empty] | 3.4.13 | 4.21
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ
- по аварийным ограничениям
- по внерегламентным отключениям
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности
Исполнительный Директор ООО "СК ПАРК" _______________________ Пузрякова Е.С.