## 2019
Сведения об объеме свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности ООО "ДСК ПАРК" 2022год
№ п/п | Наименование ТП | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Фактическая мощность, кВА | Величина свободной мощности, кВА
|  |  |  | наименование | установленная мощность, кВА
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
1 | ТП-28 | ПС "Черемшанская" | 10 | Т-1 | 400 | 140.026 | 259.974
|  |  |  | Т-2 | 400 | 263.179 | 136.821
2 | ТП-172 | ПС "Черемшанская" | 10 | Т-1 | 630 | 463.686 | 166.314
|  |  |  | Т-2 | 630 |  | 630
3 | ТП-170 | ПС "Черемшанская" | 10 | Т-1 | 400 | 107.594 | 292.406
|  |  |  | Т-2 | 400 |  | 400
4 | ТП-256 | ПС "Мелекесс-город" | 10 | Т-1 | 400 | 184.072 | 215.928
5 | ТП-227 | ПС "Мелекесс-город" | 10 | Т-1 | 400 | 140.903 | 259.097
6 | ТП-62 | ПС "Льнокомбинат" | 10 | Т-1 | 160 | 45.361 | 114.639
7 | ТП-266 | ПС "Мелекесс-город" | 10 | Т-1 | 250 | 26.953 | 223.047
8 | ТП-266/1 | ПС "Мелекесс-город" | 10 | Т-1 | 160 | 2.849 | 157.151
9 | ТП-163 | ПС "Черемшанская" | 10 | Т-1 | 630 | 53.469 | 576.531
|  |  |  | Т-2 | 400 |  | 400
10 | ТП-282 | ПС "Береговая" | 10 | Т-1 | 160 | 28.487 | 131.513
11 | ТП-23 | ПС "Черемшанская" | 10 | Т-1 | 1000 | 547.833 | 452.167
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 422.27 | 577.73
12 | КТП-50 | ПС "Береговая" | 10 | Т-1 | 160 | 37.787 | 122.213
13 | ТП-252 | ПС "Восточная" | 10 | Т-1 | 250
14 | ТП-296 | ПС "Береговая" | 10 | Т-1 | 160 | 129.07 | 30.93
15 | ТП-1098 | ПС "Крупская" | 10 | Т-1 | 630 | 52.2 | 577.8
16 | КТП-9я линия | ПС "Мелекесс-город" | 10 | Т-1 | 400
|  |  |  | Т-2 | 400
17 | РПТП | ПС "Мелекесс-город" | 10 | Т-1 | 2500 | 457.77 | 2042.23
|  |  |  | Т-2 | 2500 |  | 2500
18 | КТП-1497 | ПС "Мулловка" | 10 | Т-1 | 1000 | 555.065 | 444.935
19 | ТП-107 | РП-102 | 6 | Т-1 | 1000 |  | 1000
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 524.386 | 475.614
20 | КТПНу-400 | ТП-121 | 6 | Т-1 | 400 | 87.434 | 312.566
21 | КТПу-250кВА | ТП-56, КЛ-6 кВ | 6 | Т-1 | 250 | 46.895 | 203.105
22 | КТПН-400 кВА | ПС 2М ТП-187 | 6 | Т-1 | 400 | 48.867 | 351.133
23 | КТП-160 | ПС "Погрузная" опора №13 | 10 | Т-1 | 160 | 0.438 | 159.562
24 | КТП-250 (САД) | ППС 2 яч.14, КТП-27 | 6 | Т-1 | 250 | 26.515 | 223.485
25 | КТП-1563 | ПС 110/10 "Новая майна" | 10 | Т-1 | 400 | 126.002 | 273.998
26 | КТП-1565 | ПС 110/10 "Новая майна" | 10 | Т-1 | 250
27 | КТП-1025 | ПС 110/10 "Новая майна" | 10 | Т-1 | 250
28 | ТП/2*100кВА | РП-101 | 10 | Т-1 | 1000 | 532.713 | 467.287
29 | ТП-115 | РП-102 | 10 | Т-1 | 630 | 211.7 | 418.3
30 | ТП-115 | РП-102 | 10 | Т-2 | 400
31 | ТП-203 | РП-102 | 10 | Т-1 | 630 | 268.657 | 361.343
32 | ТП-203 | РП-102 | 10 | Т-2 | 400
33 | ТП-18 | ПС "Мелекесс Городская" | 10 | Т-1 | 400
34 | ТП-18 | ПС "Мелекесс Городская" | 10 | Т-2 | 400 | 165.227 | 234.773
35 | Т-1 | ТП-41 | 10 | Т-1 | 1000 | 355.873 | 644.127
36 | Т-8 | ТП-41 | 10 | Т-1 | 630 | 339.218 | 290.782
37 | КТП-50 | ПТ-73 | 10 | Т-1 | 160 | 0.219 | 159.781
38 | ГКТП-100 | ПС "Мелекесс Городская" | 10 | Т-1 | 400 | 29.145 | 370.855
39 | КТП-4231 | ПС "Средняя Якушка" | 10 | Т-1 | 400
40 | КТП-1335 | ПС "Русский Мелекесс" | 10 | Т-1 | 160 | 1.753 | 158.247
41 | КТП-1294 | ПС "Мулловка" | 10 | Т-1 | 1000 | 1.753 | 998.247
* | Cвободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность на уровне напряжения 35 кВ и выше отсутствует